## Postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách

| Popis havárie | Návrh preventívnych opatrení | Postupy na zabezpečenie stavu obnovy |
| --- | --- | --- |
| Havárie IS spôsobené technickou chybou niektorého komponentu centrálneho počítača- serveru | Monitorovať činnosť serverov, kontrolovať chybové hlásenia Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu IS Podľa možnosti obmieňať server každé tri roky Zálohovať | Obnova zo zálohy |
| Porucha servera spôsobená vírusom neautorizovaným programom | Zabezpečiť antivírovú ochranu Inštalovať len autorizované programy oprávnenými zamestnancami Preverovať cudzie nosiče (FD, CD ROM ...) Nepripájať nepreverené PC bez vedomia admin do LAN Nepoužívané pasívne rozvody odpojiť od aktívnych prvkov LAN Neotvárať nevyžiadané e-mailové prílohy Nespúšťať programy z prostredia internetu nepodpísane certifikačnou autoritou Nesťahovať neautorizované programy z prostredia internetu Sledovať aktuálne dianie na LAN a v sieti internet | Odpojiť každého užívateľa Spustiť antivírový program s aktuálnou DB vírusov detekovať spôsob narušenia odstrániť príčiny opraviť narušenú funkčnosť opätovne skontrolovať systém antivírovým programom prekontrolovať všetky PC nájsť zdroj infiltrácie a zabezpečiť jeho eliminovanie znovu spustiť systém a pripojiť užívateľov |
| 3. Porucha napájania, strata dodávky elektrickej energie | Dôležité aktívne prvky siete je nutné chrániť záložnými zdrojmi elektrickej energie so stabilizátorom sieťového napätia | V čase výpadku sa musí záložný zdroj automaticky aktivovať Pri dlhodobejšom výpadku sa server musí automaticky vypnúť (shutdown) Po nábehu el. energie je nutné server spustiť a skontrolovať |
| 4. Porucha prostriedkov demilitarizovanej zóny | Monitorovať činnosť zariadení Monitorovať funkčnosť všetkých zariadení Zabezpečiť prístup len pre pracovníkov s oprávnením Periodicky meniť administrátorské a užívateľské prístupy s heslami Zabezpečiť antivírovú ochranu všetkých PC, ako aj e-mailového prístupu Zabezpečiť programovú aktuálnosť Zabezpečiť technickú aktuálnosť Kontrolovať súbory zaznamenávajúce činnosť systému Kontrolovať súbory | V prípade narušenia Odpojiť LAN od prostriedkov demilitarizovanej zóny Vyhľadať príčinu nefunkčnosti Odstrániť príčinu výmenou častí, inštalovaním aktualizácií, výmenou celku Poveriť prostriedky firewallu, prekladu adries (DNS) a proxy Po otestovaní funkčnosti pripojiť LAN |
| 5. Porucha aktívnych prvkov siete | Monitorovať činnosť Zabezpečiť dostatočnú kapacitu Pripájať ich prostredníctvom záložného zdroja Zabezpečiť dostatočnú ochranu pred nepovolaným prístupom | Vymeniť nefunkčnú časť |
| 6. Porucha pasívnej časti siete | Premeranie kabeláže, zásuviek a konektorov | Opraviť prípadne vymeniť vadnú časť |
| 7. Havária databáz | Sledovať konfiguračné súbory Monitorovať hlásenia programov a včas na ne reagovať Denne kontrolovať chybové hlásenia aplikácie a databázy | Po odstránení nedostatkov a kontrole spätne inštalovať databázu zo zálohy |
| 8. Havária aplikácie | Sledovať hlásenia aplikácie a zaznamenávať postrehy užívateľov Sledovať konfiguračné súbory Monitorovať hlásenia a včas na ne reagovať Denne kontrolovať chybové hlásenia aplikácie a databázy | Preinštalovať aplikáciu Nainštalovať novšiu verziu aplikácie Konzultovať chyby s dodávateľom |
| 9. Porucha mail servera | Sledovať konfiguračné súbory Monitorovať hlásenia a včas na ne reagovať Denne kontrolovať chybové hlásenia Nainštalovať antivírovú ochranu Zálohovať systém – obraz disku | Vymeniť nefunkčnú časť Aktualizovať softvér V prípade výmeny disku previesť inštaláciu zo zálohy |
| 10. Porucha pracovných staníc | Používať len autorizované programy Inštalovať antivírové programy Inštalovať nové programy smie len poverený zamestnanec Užívatelia nesmú zasahovať do konfiguračných súborov Chybové hlásenia sú povinný hlásiť správcovi systému Zálohovať dáta na určené média Za zálohy, prevádzku a bezpečnosť zodpovedá zamestnanec | Technická chyba – zabezpečiť opravu nefunkčnej časti Softvérova chyby – identifikovať príčinu, obnoviť súbory zo zálohy, preinštalovať OS, aktualizovať antivírovú ochranu |
| 11. Narušenie dverí, okien | Pravidelne sledovať funkčnosť | Neodkladne zabezpečiť opravu Hľadať príčinu a odstrániť |
| 12. Narušenie monitorovaného objektu | Pravidelne sledovať funkčnosť | Hľadať a eliminovať príčinu narušenia |
| 13.Mimoriadne udalosti spôsobené vplyvom zvyškových rizík | Vybudovať komplexný záložný systém mimo priestorov budovy v bezpečnej vzdialenosti Zabezpečiť niekoľkonásobné záložne kópie Vytvorenie chráneného komunikačného dátového kanálu na záložne pracovisko Zhotovenie havarijných plánov na zabezpečenie kontinuity činnosti Kontrolovať, čí sú splnené protipožiarne opatrenia Kontrolovať osoby pri vstupe do budovy Vo vytipovaných priestoroch inštalovať EZS, bezpečnostné mreže, dvere Zabezpečiť autentizáciu osôb pri vstupe do chránených priestorov | V prípade vyradenia IS z činnosti Zvolať krízový štáb Koordinovať činnosť podľa havarijných smerníc Aktivovať záložne pracovisko Skontrolovať úplnosť systému na záložnom pracovisku Spustenie záložnej prevádzky Odstránenie škôd na pôvodnom pracovisku Po obnovení funkčnosti vrátenie činnosti na pôvodné pracovisko V prípade napadnutia len časti IS Presunúť aktíva do vyhovujúcich priestorov Inštalovať záložne databázy a pripojenia ak sú nutné Spustiť prevádzku Po odstránení dôsledkov vrátiť činnosť do stavu pred udalosťou |

# Comments

Ak nemáte vlastný server - vypustiť

Ak nemáte vlastný server - vypustiť

Ak nemáte vlastný server - vypustiť